## Visparigas prasibas
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.-8.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 1.daļa | Harmoniskā skalpeļa ģenerators, ar pedāli
| 2.daļa | Mayo instrumentu galdiņš - 2 gb.
| 3.daļa | Sterilizācijas konteiners
| 4.daļa | Nerūsējoša tērauda plaukti
| 5.daļa | Instrumentu rati - 2 gb.
| 6.daļa | Metāla spainis uz ritenīšiem - 2 gb.
| 7.daļa | Operāciju zāles "Pakāpiens"
| 8.daļa | Sterilizācijas konteineru rati

## 1.daļa Harm skalp ģenerators
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Harmoniskā skalpeļa ģenerators, ar pedāli
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
1. | Ģenerators - pamatprasības:
1.1. | Ģenerators savienojams ar ultraskaņas koagulācijas šķērēm, gan ar advancētās bipolārās tehnoloģijas instrumentiem, iespējams savietot ar biopolārās enerģijas instrumentiem, kuriem ir artikulējošs stobrs
1.2. | Mainīga izejošā ultraskaņas svārstību frekvence 55,500 kHz
1.3. | Integrēta rokas un pedāļu vadības sistēma
1.4. | Rokas vadības iespēja
1.5. | Ir iespēja vienlaikus lietot rokas un pedāļu vadību
1.6. | Ir iespējams savietot ar advancētās bipolārās enerģijas un ultraskaņas tehnoloģijas instrumentiem
1.7. | Ir iespējams savietot ar ultraskaņas tehnoloģijas disekcijas āķi, asmeni; ar iespēju regulēt instrumentu stobra garumu iespēja regulēt roktura garumu 4-9 cm robežās
1.8. | Ir iespējams savietot ar ultraskaņas tehnoloģijas koagulācijas šķērēm ar rokas vadības funkciju, stobra garums 9 cm vai 17 cm, aktīvā spaile 16 mm liekta un pārklāta ar teflonu
1.9. | Integrēta aparatūras pašdiagnostikas sistēma ar displeju
1.10. | Automātiska pievienotā instrumenta atpazīšana
Aparatūra nodrošina iespēju ar ultraskaņu koagulēt asinsvadus līdz un ieskaitot 7 mm Ø
1.11. | Ir iespēja lokāli atjaunināt ģeneratora programmatūru
2. | Komplektācija:
2.1. | Ultraskaņas un bipolārās tehnoloģijas ģenerators
2.2. | Statīvs ģeneratoram
2.3. | Kājas pedālis
2.4. | Instrumentu adapteris
2.4. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.daļa Mayo instr galdiņš
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Mayo instrumentu galdiņš 700*500 (2 gb.)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
1. | Pamatprasības
1.1. | Ražots no nerūsējoša tērauda materiāla (AISI 304)
1.2. | Galdiņam piestiprināti četri riteņi Ø 50 mm ± 10 mm
1.3. | Noņemams plaukts ar paaugstinātām apmalēm
1.4. | Hidrauliski regulējams augstums no 900-1250 mm ± 30 mm
1.5. | Plaukta izmēri 710x480x25 (h) mm ± 20 mm.
1.6. | Plaukta nestspēja vismaz 12 kg
1.7. | Svars ne vairāk kā 18 kg
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.daļa Sterilizācijas konteiner
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Sterilizācijas konteiners
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Ražots no nerūsējošā tērauda materiāla
1.2. | Izmērs 600x300x160 mm ± 10 mm
1.3. | Integrēta aizsardzības sistēma/vārsts ("Protected Valve")
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4.daļa Nerūs tērauda plaukti
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 4.daļa - Nerūsējošā tērauda plaukti (900x500x1800)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Izgatavoti no nerūšējošā tērauda materiāla
1.2. | Izmēri 1800x900x500 mm ± 100 mm
1.3. | Plauktu sistēmā ietilpst 5 plaukti
1.4. | Viena plaukta nestspēja vismaz 150 kg
1.5. | Komplektācijā ietilpst savienošanas skrūves un leņķi
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5.daļa Instrumentu rati
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 5.daļa - Instrumentu rati (75x65) bez rokturiem (2 gb.)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības
1.1. | Ražoti no nerūsējošā tērauda materiāla
1.2. | Izmērs 75x65x60 cm ± 10 cm
1.3. | Bez rokturiem - ērtai sterilā materiāla novietošanai
1.4. | 2 plaukti
1.5. | 4 riteņi, no tiem 2 riteņi ar bremžu fiksāciju
1.6. | Ērti tīrāmi un dezinficējami
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6.daļa Metāla spainis
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Metāla spainis uz ritenīšiem (2 gb.)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības
1.1. | Ražots no nerūsējošā tērauda materiāla
1.2. | Statīvam piestiprināti 4 riteņi
1.3. | Noņemama 8 litru metāla bļoda, nerūsējošā tērauda
1.4. | Augstums 165 mm ± 10 mm
1.5. | Diametrs Ø 410 mm ± 10 mm
1.6. | Virsma viegli kopjama un dezinficējama
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 7.daļa Op zāles Pakāpiens
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 7.daļa - Operāciju zāles "Pakāpiens"
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Izgatavots no nerūšējošā tērauda materiāla
1.2. | Neslīdoša virsma
1.3. | Slodze ne mazāk kā 120 kg
1.4. | Izmērs 60x35 cm ± 5 cm, ar vienu pakāpienu
1.5. | Virsma viegli kopjama un dezinficējama
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 8.daļa Ster kont rati
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 8.daļa - Sterilizācijas konteineru rati
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības
1.1. | Sterilizācijas konteineru rati ražoti no nerūsējošā tērauda materiāla (AISI 304)
1.2. | Ratiem piestiprināti 4 riteņi
1.3. | 2 riteņi ar bremžu sistēmu
1.4. | 2 plaukti
1.5. | Izmērs 800x940x500mm ± 5 cm
1.6. | Kravnesība uz viena plaukta ne mazāk kā 60 kg
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)