## Visparigas prasibas
2.pielikums
cenu aptaujas Nr. BGSA/2020/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.-2.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 90 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 1.daļa | Bērnu pārvietojamais krēsls
| 2.daļa | Bērnu aktivitāšu krēsls

## 1.daļa Pārv krēsls
2.pielikums
cenu aptaujas Nr. BGSA/2020/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Bērnu pārvietojamais krēsls
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Pārvietošanas krēsls ar fiksācijas riņķi bērniem
1. | Pamatprasības:
1.1. | Rāmis:metāla, salokāms, piemērots transportēšanai
1.2. | Krūšu kurvja balsts: krūšu kurvja fiksācijas riņķis polsterēts, no cieta, nodiluma izturīga materiāla, viegli kopjams. Augstums regulējams.
1.3. | Iegurņa balsts: iegurņa fiksācijas riņķis polsterēts, no cieta, nodiluma izturīga materiāla, viegli kopjams. Regulējamas iegurņa jostas, kas nodrošina stabilu iegurņa fiksāciju. Augstums regulējams.
1.4. | Bremzes: stāvbremzes visiem 4 riteņiem
1.5. | Svara izturība: min 50 kg
1.6. | Svars: pilnā komplektācijā max 15 kg
1.7. | Riteņi: 4 gab., nepumpējami
1.8. | Papildaprīkojums: kāju atdalītājs
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.daļa Aktiv krēsls
2.pielikums
cenu aptaujas Nr. BGSA/2020/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Bērnu aktivitāšu krēsls
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Pārvietošanās krēsls bērniem (aktivitāšu)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Materiāls rāmim: metāls
1.2. | Muguras balsts: augstums regulējams; polsterēts, atbalsta leņķis regulējams
1.3. | Sēdeklis: polsterēts, augstums, platums , dziļums regulējami, sēdēšanas leņķis maināms
1.4. | Kāju balsts: regulējams augstumā un leņķos
1.5. | Svara izturība: min 45 kg
1.6. | Svars: max 25 kg
1.7. | Ar regulējamiem krūšu, roku un gūžu balstiem. Ar anatomisku galvas balstu, kas regulējas vertikālā un horizontālā plaknē. Ar dziļumā regulējamu abduktoru.
1.8. | Bremzes: stāvbremzes vismaz 2 riteņiem
1.9. | Papildaprīkojums: veste ar rāvējslēdzēja aizdari, stumšanas rokturi, polsterētas potītes - pēdas fiksācijas siksnas
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)