## Visparigas prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2.-9.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 2.daļa | Refraktometrs
| 3.daļa | Tonometrs
| 4.daļa | Elektriski regulējams galdiņš
| 5.daļa | Spraugas lampa ar galdiņu
| 6.daļa | Proves lēcu komplekts ar briļļu rāmi
| 7.daļa | Zīmju projektors
| 8.daļa | Ultraskaņas izmeklēšanas ierīce
| 9.daļa | Ārsta krēsls

## 2.daļa Refraktometrs
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Refraktometrs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
AutoKeratoRefraktometrs
1. | Mērījumu diapazons:
1.1. | Refraktometrija – sfēra vismaz -25D -- +22D (0.12 / 0.25 D).
1.2. | Refraktometrija – cilindrs – vismaz 0D -- ±10D (0.12 / 0.25 D).
1.3. | Refraktometrija – ass – vismaz 0 -- 180⁰ (solis 1⁰).
1.4. | Keratometrija – izliekums – vismaz 5.00 -- 10.00 mm (solis 0.01 mm).
1.5. | Keratometrija – refrakcija – vismaz 33 – 67D (0.12 / 0.25 D).
1.6. | Keratometrija – astigmatisms – vismaz 0D -- -15D (0.12 / 0.25 D).
1.7. | Keratometrija – ass – vismaz 0 -- 180⁰ (solis 1⁰).
1.8. | Keratometrija – radzenes diametrs – vismaz 2.0 – 12.0 mm (0.1 mm).
2. | Tehniskās īpašības:
2.1. | Minimālais zīlītes diametrs mērījumu veikšanai – ne vairāk ka 2 mm.
2.2. | LCD ekrāns ar maināmo skata leņķi (vismaz 6”).
2.3. | Iebūvēts termoprinteris.
2.4. | Iebūvēts RS-232 ports komunikācijai ar citām iekārtām.
3. | Komplektācija:
3.1. | AutoKeratoRefraktometrs.
3.2. | Pretputekļu pārvalks.
3.3. | Zoda balsta papīrs (1 gb. - iekārtas veiktspējas pārbaudei)
3.4. | Printera papīrs ( 1 gb. - iekārtas veiktspējas pārbaudei)
3.5. | Testa acs modelis.
3.6. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.daļa Tonometrs
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Tonometrs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
1. | Bezkontakta tonometrs
1.1. | Mērījumu diapazons vismaz 7 – 60 mmHg.
1.2. | Mērījumu princips – bezkontakta gaisa pūtiens (air-puff).
1.3. | Pilnīgi automatizēta ierīce, bez kursorsviras, vadība tikai no ekrāna.
1.4. | LCD skārienjutīgs ekrāns ierīces vadībai un rezultāta attēlošanai (vismaz 5”).
1.5. | Iebūvēts termoprinteris.
1.6. | Iebūvēts vismaz RS-232 ports komunikācijai ar citām iekārtām un mērījumu rezultātu pārsūtīšanai.
2. | Komplektācija:
2.1. | Bezkontakta tonometrs
2.2. | Pretputekļu pārvalks.
2.3. | Zoda balsta papīrs (1 gb. - iekārtas veiktspējas pārbaudei)
2.4. | Printera papīrs ( 1 gb. - iekārtas veiktspējas pārbaudei)
2.5. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4.daļa Elektr reg galdiņš
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 4.daļa - Elektriski regulējams galdiņš
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
1. | Elektriski regulējams galdiņš
1.1. | Pārvietojams (uz riteņiem), paredzēts divu oftalmoloģisko instrumentu novietošanai.
1.2. | Darba virsmas izmērs 850 x 420 mm ± 20 mm.
1.3. | Celtspēja vismaz 100 kg.
1.4. | Elektriski regulējams augstums diapazonā vismaz 610 – 890 mm.
1.5. | Iebūvēti elektriskie kontakti instrumentu pieslēgšana, vismaz 2 gab.
2. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5.daļa Spraugas lampa
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 5.daļa - Spraugas lampa ar galdiņu
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
1. | Zeiss tipa spraugas lampa (biomikroskops) uz elektriski regulējama galdiņa
2. | Tehniskās īpašības:
2.1. | Mikroskopa tips: binokulārais Galilean tipa ar 3 palielinājumiem.
2.2. | Kopējais palielinājums: ne mazāk, kā 10x; 16x; 25x.
2.3. | Redzes lauks: ne mazāk, kā 24 mm; 14 mm; 8 mm.
2.4. | Starpzīlīšu attāluma regulēšana: ne mazāk, kā 50~80 mm.
2.5. | Darba attālums: ne mazāk, kā 68 mm.
2.6. | Spraugas platums ne mazāk, kā : 0~14 mm.
2.7. | Spraugas garums ne mazāk, kā: 1.8~13 mm.
2.8. | Spraugas rotācija: ne mazāk, kā ±90º nepārtraukti.
2.9. | Filtri: kobalta zilais, siltumu absorbējošais, bezsarkanais.
2.10. | Okulāri: 12.5x.
2.11. | Spraugas lampas kustības diapazons: ne mazāk, kā 30 mm (vertikāli), 110 mm (X), 115 mm (Y).
2.12. | Zoda balsta regulēšanas diapazons: ne mazāk, kā 76 mm.
2.13. | Gaismas avots: LED emitējoša diode.
2.14. | Spilgtuma regulators uz lampas bāzes.
3. | Komplektācija:
3.1. | Spraugas lampa (biomikroskops) ar LED gaismas avotu.
3.2. | Elektriski regulējams spraugas lampas galdiņš ar piestiprinātu LED barošanas avotu un atvilktni piederumiem.
3.3. | Zoda balsts un zoda balsta papīrs (1 gb. - iekārtas veiktspējas pārbaudei).
3.4. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
4. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6.daļa Proves lēcu komplekts
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Proves lēcu komplekts ar briļļu rāmi
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Proves lēcu komplekts
1.1. | Lēcu komplekts ievietots koferī. Komplektā 260 lēcas: ± 20D sfēriskie, ± 6D cilindriskie, 0.5 – 10D prizmatiskie un 10 papildus lēcas.
2. | Proves briļļu rāmis
2.1. | Paredzēts vismaz 4 proves lēcu vienlaicīgai ievietošanai.
2.2. | Starpzīlīšu attāluma regulēšanas diapazons vismaz 48 – 58 mm.
3. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
4. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 7.daļa Zīmju projektors
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 7.daļa - Zīmju projektors
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
1. | Zīmju projektors
1.1. | Optotipu kombināciju (testu) skaits, ne mazāk kā 42.
1.2. | Testu nomaiņa izmantojot tālvadības pulti.
1.3. | Optotipi (vismaz): Sloan burti, Landolta gredzeni, E simboli, cipari, bērnu testi, kross cilindra testi, astigmātiskie testi.
1.4. | Programmas veidošana: lietotāja izvēles vismaz 2 programmas.
1.5. | Darba attālums ne mazāk, kā 2.9 – 6.1 m.
1.6. | Testa nomaiņas ātrums nepārsniedz 0.03 sek.
1.7. | Automātiska atslēgšana pēc 10 min. bezdarbībā.
1.8. | Gaismas avots: LED gaismas avots.
1.9. | Stiprinājums: Galda vai siena stiprinājums pēc izvēles.
2. | Komplektācija:
2.1. | Projektors.
2.2. | Stiprinājums.
2.3. | Tālvadības pults.
2.4. | Ekrāns.
2.5. | Brilles ar sarkano-zaļo filtru.
2.6. | Polarizācijas brilles.
2.7. | Pretputekļu pārvalks.
2.8. | Atslēgas projektora montāžai un regulēšanai.
2.9. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 8.daļa Ultrask izmekl ierīce
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 8.daļa - Ultraskaņas izmeklēšanas ierīce
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Ražotājs, modelis:
1. | Acu ultraskaņas izmeklēšanas ierīce B tipa
1.1. | Viena kombinēta divfrekvenču zonde 12 MHz / 15 MHz (±1 MHz).
1.2. | Iespēja papildināt ierīci ar UBM 50 MHz zondi.
1.3. | Izšķirtspēja – ne sliktāk, kā 0.015 mm.
1.4. | Zondē iebūvētā skenēšanas sistēma, nav nepieciešami atsevišķie elektroniskie moduļi.
1.5. | Zondes savienojums ar datoru caur USB portu.
2. | Programmatūras iespējas:
2.1. | Iespēja pieslēdziet zondi pie jebkura portatīva vai galda datora.
2.2. | Viegli izmantojamie dažādi lietošanas uzstādījumi.
2.3. | Divkāršs attēla palielinājums netraucējot reāla laika attēla novēršanu.
2.4. | Neierobežota 34 sekundes filmēšanas iespēja („cine loop”).
2.5. | Pacientu datubāze ar iespēju saglabāt attēlus un video.
2.6. | Attēla apstrāde, komentāri, garuma un leņķa mērījumi.
2.7. | Iebūvētas atskaites formas ar attēlam, diagnozi, pacienta un iestādes informāciju.
2.8. | Iespēja izdrukāt atskaites ar standarta A4 lāzera printeri.
3. | Komplektācija:
3.1. | USB B-Scan zonde 12/15 MHz un galda turētājs.
3.2. | Kājas pedālis.
3.3. | Transportēšanas / glabāšanas koferis.
3.4. | Specializēta ultraskaņas izmeklēšanas programmatūra.
3.5. | Portatīvs dators ar Windows 10 programmatūru.
3.6. | Melnbaltais lāzerprinteris.
3.7. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 9.daļa Ārsta krēsls
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/05 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Refraktometrs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Apaļa sēžama daļa ar mākslīgās ādas polsterējumu
1.2. | Stabila konstrukcija uz pieciem riteņiem
1.3. | Bez atzveltnes
1.4. | Ar manuālu augstuma regulēšanu
1.5. | Iespēja izvēlēties krāsu no ražotāja krāsu paletes
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)