## Vispārīgās prasības
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 12.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde ne vairāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
Preces piegādes nosacījumi
| Skaits | Struktūrvienība , piegādes adrese
| 28 | Terapijas nodaļa - Vidzemes iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
| 11 | Ķirurģijas nodaļa - Vidzemes iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
| 6 | Pediatrijas nodaļa - Vidzemes iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
| 2 | Ginekoloģijas nodaļa - Vidzemes iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
| 6 | Dienas stacionārs (gin., ķir.) - Vidzemes iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
| 10 | Infekciju nodaļa - Upes iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
| 10 | Aprūpes nodaļa - Upes iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
| 15 | Dienas stacionārs - Upes iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
88

## 12.daļa Gultas un skapīši
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 12.daļa - Pacientu funkcionālās gultas un skapīši (88 gab./komplekts)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Mehāniski regulējama pacienta gulta ar aprīkojumu – 88 gab.
1.1. | Fiksēta augstuma gulta ar regulējamu pacienta platformu
1.2. | Pacienta platformas regulācija ar kājgalī izvietotiem rokturiem vai alternatīvu risinājumu
1.3. | Četru sekciju pacienta virsma
1.4. | Pacienta virsmas izmērs ne mazāks kā 200 x 90 cm (garums x platums)
1.5. | Gultas kopējais garums ne vairāk kā 220 cm
1.6. | Gultas kopējais platums ne vairāk kā 100 cm
1.7. | Galvgalis paceļams vismaz 70° leņķī
1.8. | Kājgalis paceļams vismaz 34° leņķī
1.9. | Ievelkama muguras sekcija par 10 cm ± 2 cm un augšstilbu sekcija par 6 cm ± 2 cm, to pacelšanas brīdī, kas samazina izgulējumu rašanos
1.10. | Pacienta platformas augstums no grīdas 55 cm ±2 cm
1.11. | Plastikāta galvgalis un kājgalis ar krāsu dekoru
1.12. | Gultas gali ar fiksācijas mehānismu pie karkasa
1.13. | 4 riteņi ar diametru ne mazāku kā 125 mm, individuāli bloķējami
1.14. | Iestrādāti 2 turētāji gultas priekšpusē celšanās stienim vai infūzijas statīvam
1.15. | Gultas sānu malās piestiprināti 4 plastikāta pakaramie aksesuāriem
1.16. | Gultas stūros piestiprināti 4 stūru aizsarg riņķi
1.17. | Gultas karkass pārklāts ar pulverkrāsojumu gaišā tonī
1.18. | Gultas celtspēja ne mazāka kā 200 kg
1.19. | Gultas svars ne vairāk kā 80 kg
1.20. | Gulta atbilst direktīvai 93/42/EEC
1.21. | I pakāpes pret izgulējumu matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku.
1.22. | Pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu
1.23. | Matrača pārvalks atverams un aizverams ar ūdensnecaurlaidīgu rāvēj slēdzi
1.24. | Izmērs matracim atbilstoši gultas platformas izmēram, matrača augstums 14 cm ± 1 cm
2. | Pacienta galdiņš pie gultas – 88 gab.
2.1. | Galdiņa izmēri 50 x 40 cm ± 3 cm (platums x dziļums)
2.2. | Galdiņa augstums 85 cm ± 3 cm
2.3. | Galdiņš aprīkots ar riteņiem, vismaz 2 riteņi ar bremzi
2.4. | Galdiņš aprīkots ar atvilktni, atvērta veida nišu un nodalījumu ar durvīm
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)