## Visparigas prasibas
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 15.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde ne vairāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 15.daļa | Ķirurģiskais sūknis (elektriskais, vakuuma)

## 15.daļa sūknis
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 15.daļa - Ķirurģiskais sūknis (elektriskais, vakuuma)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Ražotājs
2. | Modelis
3. | Pamatprasības:
3.1. | Brīvā gaisa plūsma, ne mazāk kā 50 litri/minūtē
3.2. | Grafita/virzuļu sistēma ar zemu vibrāciju un klusu darbību - trokšņa līmenis - < 43 dB
3.3. | Vakums ne mazāk kā 640 mmHg
3.4. | 3 pakāpju atpakaļatteces ierobežojuma sistēma ar pludiņu līmeņiem 100% atpakaļteces ierobežojumam
3.5. | Savācēja konteinera kapicitāte ne mazāk kā 5 Litri
3.6. | Vāks ar ātri fiksējošo stiprinājumu pie sūkņa sliedes
3.7. | Sūkņa piederumu (savācējkonteineru, vāku, filtru) savienojamība ar slimnīcā esošajiem
3.8. | Standarta elektrības padeve: 220-250 V, 50/60 Hz
3.9. | Liels, labi pārredzams spiediena manometrs
3.10. | Mobils statīvs ar antistatiskiem riteņiem
3.10.1. | Instrumentu plaukts, fiksējams uz mobilā statīva sliedes
3.10.2. | Pilnveidojams ar papildaprīkojumu, t. sk. vienreizējās lietošanas rezervuāriem, citu izmēru burkām, dzemdes aspirācijas komplektu, vakuumekstraktoru, kiretēm u.c..
3.10.3. | Elektrības aizsardzība: Type B , saskaņā ar EN60601-1; Class II dubultā aisardzība (nav nepieciešams sazemējums) saskaņā ar EN 60601-1
4. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)