## Visparigas prasibas
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 13.-15.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 13.daļa | Bērnu vertikalizators
| 14.daļa | Bērnu pārvietojamais krēsls
| 15.daļa | Bērnu aktivitāšu krēsls

## 13.daļa
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 13.daļa - Bērnu vertikalizators
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Vertikalizācijas galds bērniem
1. | Pamatprasības:
1.1. | 2-daļīgs, ar polsterētu bezšuvju medicīnisko ādas imitācijas pārklājumu
1.2. | Izmērs 55 x 160 cm +/- 3 cm
1.3. | Izbīdāmi riteņi mobilitātes nodrošināšanai
1.4. | Elektriska augstuma regulācijas robežās vismaz no 52 – 99 cm
1.5. | Regulējama ar gāzes atsperi galvas daļa vismaz 0 + 80 grādu leņķī
1.6. | Antimikrobu pārklājums
1.7. | Iespēja izvēlēties krāsu no ražotāja krāsu paletes
1.8. | Pieļaujamais svars vismaz 150 kg
1.9. | Dalītais kāju balsts
1.10. | Elektriska leņķa maiņa robežās vismaz no 0 + 80 grādu leņķī
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 14.daļa Pārv krēsls
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 14.daļa - Bērnu pārvietojamais krēsls
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Pārvietošanas krēsls ar fiksācijas riņķi bērniem
1. | Pamatprasības:
1.1. | Rāmis:metāla, salokāms, piemērots transportēšanai
1.2. | Krūšu kurvja balsts: krūšu kurvja fiksācijas riņķis polsterēts, no cieta, nodiluma izturīga materiāla, viegli kopjams. Fiksācijas riņķa platums 25-28 cm, dziļums 18-22 cm. Augstums regulējams 80-90 cm.
1.3. | Iegurņa balsts: iegurņa fiksācijas riņķis polsterēts, no cieta, nodiluma izturīga materiāla, viegli kopjams. Regulējamas iegurņa jostas, kas nodrošina stabilu iegurņa fiksāciju. Augstums regulējams 65-80 cm.
1.4. | Bremzes: stāvbremzes visiem 4 riteņiem
1.5. | Svara izturība: min 50 kg
1.6. | Svars: pilnā komplektācijā max 15 kg
1.7. | Riteņi: 4 gab., nepumpējami
1.8. | Papildaprīkojums: kāju atdalītājs
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 15.daļa Aktiv krēsls
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/06 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 15.daļa - Bērnu aktivitāšu krēsls
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Pārvietošanās krēsls bērniem (aktivitāšu)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Materiāls rāmim: metāls
1.2. | Muguras balsts: augstums regulējams 31-38 cm; polsterēts, atbalsta leņķis regulējams
1.3. | Sēdeklis: polsterēts, augstums regulējams 34-69 cm, platums regulējams 28-37 cm, dziļums regulējams 23-36 cm, sēdēšanas leņķis maināms
1.4. | Kāju balsts: regulējams augstumā un leņķos
1.5. | Svara izturība: min 45 kg
1.6. | Svars: max 25 kg
1.7. | Ar regulējamiem krūšu, roku un gūžu balstiem. Ar anatomisku galvas balstu, kas regulējas vertikālā un horizontālā plaknē. Ar dziļumā regulējamu abduktoru.
1.8. | Bremzes: stāvbremzes vismaz 2 riteņiem
1.9. | Papildaprīkojums: veste ar rāvējslēdzēja aizdari, stumšanas rokturi, polsterētas potītes - pēdas fiksācijas siksnas
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)