## Visparigas prasibas
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/04 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmets - Liftu nomaiņa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 3) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 5) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 6) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 7) | STANDARTI: EN81-20; EN81-70 vai ekvivalenti
| 8) | Piedāvājumā ir iekļauta vecā lifta demontāža, aizvākšana un utilizācija; jaunā lifta piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā, durvju aiļu apdare
| 9) | Pretendentam, slēdzot līgumu, ar Pasūtītāju jāsaskaņo liftu maiņas kalendārais grafiks atbilstoši nolikumā noteiktajai nomaiņas kārtībai

## Lifts mazais
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/04 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmets - Lifts (pasažieru, elektriskais)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Celtspēja - ne mazāk kā 630kg/8 cilvēki
2. | Ātrums - 1,00 m/s
3. | Pacelšanas augstums - 14400 mm
4. | Pieturu/durvju skaits - 4/4 no vienas puses
5. | Piedziņa - Trošu, bez reduktora, ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu(frekvenču regulēšana) 180 starti stundā/200000 starti gadā
6. | Mašīnas novietojums - augšā virs šahtas
7. | Vadības sistēma: | x | x
7.1. | Mikroprocesoru vadības sistēma;
7.2. | Ugunsdzēsības kontrole BR1 vai analogs;
7.3. | Kabīnes atrašanās indikators kabīnē un katrā stāvā; balss sintezators latviešu valodā
7.4. | Pārrunu ierīce kabīnē ar pieslēguma analoga telefona līnijai;
7.5. | Pārslodzes un pilnas slodzes režīms;
8. | Šahtas izmēri - platums 1600 mm; dziļums 2500 mm; bedre 1100 mm
9. | Šahtas pēdējā stāva augstums - 3600 mm
10. | Kabīnes tips - | x | x
11. | Kabīnes izmēri - platums 1100 mm, dziļums 2000 mm, augstums 2100 mm
12. | Sienas - nerūsējošs tērauds vai lamināta (krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju); atdurlīstes gar kabīnes sienām;
13. | Spogulis - pie sānu sienas
14. | Rokturis - nerūsējošā tērauda rokturis pie sānu sienas
15. | Griesti - ar halogēna tipa LED apgaismojumu un LED paneļi pa vidu
16. | Apgaismojums - LED lampas/LED panelis
17. | Grīdas segums - nodilumizturīgs linolejs, kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem
18. | Kabīnes durvju tips - divdaļīgas, teleskopiskas ar frekvences regulēšanu
19. | Kabīnes durvju vērtne - nerūsējošs tērauds
20. | Kabīnes durvju drošība - fotoelementu drošības priekšskars
21. | Šahtas durvju tips - divdaļīgas, teleskopiskas
22. | Šahtas durvju vērtnes - nerūsējošs tērauds
23. | Durvju atvēršanas izmēri - 900x2000 mm
24. | Ugunsdrošības klase EI60 vai analogs
25. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## Lifts kravas
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2019/01 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmets - Lifts (pasažieru+kravas, elektriskais)
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Celtspēja - ne mazāk kā 1275kg/17 cilvēki
2. | Ātrums - 1,00 m/s
3. | Pacelšanas augstums - 14400 mm
4. | Pieturu/durvju skaits - 4/4 no vienas puses
5. | Piedziņa - Trošu, bez reduktora, ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu(frekvenču regulēšana) 180 starti stundā/200000 starti gadā
6. | Mašīnas novietojums - augšā virs šahtas
7. | Vadības sistēma: | x | x
7.1. | Mikroprocesoru vadības sistēma;
7.2. | Ugunsdzēsības kontrole BR1 vai analogs;
7.3. | Kabīnes atrašanās indikators kabīnē un katrā stāvā; balss sintezators latviešu valodā
7.4. | Pārrunu ierīce kabīnē ar pieslēguma analoga telefona līnijai;
7.5. | Pārslodzes un pilnas slodzes režīms;
8. | Šahtas izmēri - platums 1950 mm; dziļums 2500 mm; bedre 1400 mm
9. | Šahtas pēdējā stāva augstums - 3600 mm
10. | Kabīnes tips - | x | x
11. | Kabīnes izmēri - platums 1400 mm, dziļums 2400 mm, augstums 2100 mm
12. | Sienas - nerūsējošs tērauds, atdurlīstes gar kabīnes sienām
13. | Spogulis - puse aizmugurējā siena
14. | Rokturis - nerūsējošā tērauda rokturis, taisns pie sānu sienas
15. | Griesti - ar halogēna tipa LED apgaismojumu un LED paneļi pa vidu
16. | Apgaismojums - LED lampas/LED panelis
17. | Grīdas segums - nodilumizturīgs linolejs, kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem
18. | Kabīnes durvju tips - trīsdaļīgas, teleskopiskas ar frekvences regulēšanu
19. | Kabīnes durvju vērtne - nerūsējošs tērauds
20. | Kabīnes durvju drošība - fotoelementu drošības priekšskars
21. | Šahtas durvju tips - teleskopiskas
22. | Šahtas durvju vērtnes - nerūsējošs tērauds
23. | Durvju atvēršanas izmēri - 1200x2000 mm
24. | Ugunsdrošības klase EI60 vai analogs
25. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)