## Visparigas prasibas
2.pielikums
cenu aptaujas Nr. BGSA/2019/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.-3.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 1.daļa | Audiometrs
| 2.daļa | Timpanometrs
| 3.daļa | Ārsta krēsls

## 1.daļa Audiometrs
2.pielikums
cenu aptaujas Nr. BGSA/2019/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Audiometrs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Iekārtai jābūt apgādātai ar vadības paneli, jābūt iespēja veikt diagnostisko audiometriju
1.2. | Ātra un precīza audiometrijas datu iegūšana
1.3. | Krāsainais, vismaz 7” ekrāns
1.4. | Ergonomisks panelis ātram un komfortablam darbam
1.5. | Testa rezultātu izdruka uz integrēta printera, vai nosūtīšana uz personālo datoru
1.6. | Ergonomiska klaviatūra ātram un komfortablam darbam
2. | Komplektā iekļaujamie aksesuāri:
2.1. | Audiometrs
2.2. | Trokšņus slāpējošas austiņas, kas savienotas ar audiometru, skaņas gaisa pārvades izmeklēšanai, HDA280 vai analogs
2.3. | Kaula vadīšanas austiņas, kas savienots ar audiometru, skaņas kaula pārvades izmeklēšanai, B71W vai analogs
2.4. | Pacienta signālpoga, kas savienota ar audiometru
2.5. | Pacienta mikrofons, kas savienots ar audiometru
2.6. | Audiometrā intergrēts termālais printeris
2.7. | Termālais printera papīrs 1 gab. (iekārtas veiktspējas pārbaudei)
2.8. | Elektriskās strāvas kabelis
2.9. | Audiometra aizsargpārvalks
2.10. | Audiometra datorprogramma, savienojama ar NoAH
2.11. | Ausu ieliktnīšu sākuma komplekts
3. | Skaņas stimulācijas frekvence un diapazons:
3.1. | Skaņas frekvences diapazons vismaz: 125 līdz 12500 Hz. Jādod iespēja pārbaudīt skaņas pārvadi vismaz pie šādām frekvencēm:
3.2. | Gaisa pārvadei: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz, 12500 Hz
3.3. | Kaula pārvadei: 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz
3.4. | Skaņas stimulācijas diapazons gaisa pārvadei vismaz: -10 līdz 120 dB ar 1 vai 5 dB soli
3.5. | Skaņas stimulācijas diapazons kaula pārvadei vismaz: -10 līdz 80 dB ar 1 vai 5 dB soli
3.6. | Trokšņu maskēšana (“White noise” un “Narrow band”un runas trokšņu maskēšana)
3.7. | Precizitāte < 0,5 %
3.8. | Kopējā harmoniskā distorcija < 2 % austiņām
4. | Testa protokoli:
4.1. | Jābūt iespējai automātiski veikt dzirdes sliekšņa noteikšanu, runas audiometriju
4.2. | Jābūt iespējai veikt speciālus testus: ABLB, Stengera u.c.
4.3. | Jābūt iespējai saglabāt skaņas gaisa un kaula pārvades izmeklēšanas rezultātus
4.4. | Automātiska rezultāta apkopošana
5. | Tehniskās prasības:
5.1. | Izmēri 37 cm x 29 cm x 18 cm (+/- 1 cm)
5.2. | Maksimālais svars iekārtai 3,8 kg
5.3. | Vismaz 2 USB porti datu pārvadei
6. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.daļa Timpanometrs
2.pielikums
cenu aptaujas Nr. BGSA/2019/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Timpanometrs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Iekārtai jābūt apgādātai ar vadības paneli, jābūt iespēja veikt diagnostisko timpanometriju
1.2. | Ātra un precīza timpanometrijas datu iegūšana
1.3. | Krāsainais, vismaz 7” ekrāns
1.4. | Ergonomisks panelis ātram un komfortablam darbam
1.5. | Testa rezultātu izdruka uz integrēta printera, vai nosūtīšana uz personālo datoru
1.6. | Ergonomiska klaviatūra ātram un komfortablam darbam
2. | Komplektā iekļaujamie aksesuāri:
2.1. | Timpanometrs
2.2. | Timpanometrijas 226 Hz izmeklēšnaas zonde
2.3. | Trokšņus slāpējošas austiņas, kas savienotas ar timpanometru, Contra refleksu izmeklēšanai, TDH39 vai analogs
2.4. | Intergrēts termālais printeris
2.5. | Termālais printera papīrs 1 gab. (iekārtas veiktspējas pārbaudei)
2.6. | Elektriskās strāvas kabelis
2.7. | Timpanometra aizsargpārvalks
2.8. | Timpanometra datorprogramma, savienojama ar NoAH
2.9. | Ausu ieliktnīšu sākuma komplekts
3. | Mērījumu nodrošināšana:
3.1. | Timpanometrija ar frekvenci 226 Hz
3.2. | Timpanometrija un Ipsilaterālā un kontralaterālā akustiskā refleksa mērīšana
3.3. | Precizitāte ± 0,5%
3.4. | Programmēšanas iespējas
3.5. | Harmoniskais sagrozījums < 1%
3.6. | Spiediens:
3.6.1. | Līmenis 200 - - 400 daPa, pakāpēs pa 50 daPa
3.6.2. | Spiediena precizitāte ±10 daPa vai ±10%
3.7. | Reflekss: 500, 1000, 2000, un 4000 Hz
3.8. | Automātiskā izdruka vai izdruka pēc pieprasījuma;
3.9. | Atmiņa
3.10. | Sekojošu mērījumu nodrošināšana:
3.10.1. | Auss kanāla tilpums (ECV)
3.10.2. | Pīķa Compliance (cm3)
3.10.3. | Pīķa spiediena pieraksts (daPa)
3.10.4. | Gradients (GR) daPa
3.11. | Nākotnē pilnveidojams
3.12. | Savienojams caur RS 232 portu ar datoru
3.13. | "Bērnu funkcija"- animācijas zīmējumi bērnu uzmanības noturēšanai
4. | Tehniskās prasības:
4.1. | Izmēri 37 cm x 29 cm x 18 cm (+/- 1 cm)
4.2. | Maksimālais svars iekārtai 3,8 kg
4.3. | Vismaz 2 USB porti datu pārvadei
5. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.daļa Ārsta krēsls
2.pielikums
cenu aptaujas Nr. BGSA/2019/03 nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Ārsta krēsls
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1. | Pamatprasības:
1.1. | Iespējama rotācija
1.2. | Augstuma maiņa ar rokas mehānismu vismaz 53 - 72 cm
1.3. | Piecu pēdu hrometa metāla pamatne ar riteņiem
1.4. | Polstera biezums vismaz 70 mm
1.5. | Krēsla diametrs Ø 37 cm, +/- 1 cm
1.6. | Krēsla celtspēja vismaz 110 kg
1.7. | Atzveltnes augstuma regulācija vismaz no 24 - 32 cm
1.8. | Regulējama atzveltne
1.9. | Iespēja izvēlēties krāsu no ražotāja krāsu paletes
1.10. | Virsmām jābūt no viegli kopjama un dezinficējama materiāla
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)